For LCD Display in controller

16x2LCD using I2C module

Line 1 parameter

Line 2 (value/status)_(unit)

  - Display parameters for h1 and h2

| parameter | Display | unit |
| --- | --- | --- |
| Supply status | Grid/island/off | Status |
| Demand | Current load | Kw |
| Solar available | Solar power generation(value) | Kw |
| Net power | Importing or exporting with value | Kw |
| Flexible load status | On /off | status |

- Display parameters for BESS + SOLAR

| parameter | Display | unit |
| --- | --- | --- |
| Supply status | Grid/island/off | Status |
| Total demand | Current load | Kw |
| Solar available | Solar power available | kw |
| Battery status | Charging/ discharging/fault | Status |
| SOC | Available power | % |
| Battery voltage | Voltage | V |
| Battery current | current | A |

- Display parameters for community load

| parameter | Display | unit |
| --- | --- | --- |
| Supply status | Grid/island/off | Status |
| Critical load | On /off | Status |
| Flexible load (pump) | On/off | Status |
| Protection status | Normal /fault | status |